## Instrucciones
Planilla de registro — Prueba de concepto (14 días)
PRECONDICIONES TÉCNICAS (verificar antes del Día 0):
· Sincronización de reloj: entrá desde el cel y desde la compu a https://time.is. Verificá que ambos difieren en menos de 2 segundos. Esto es crítico porque el sistema guarda timestamps del servidor de Neon y vos medís tiempo con el cel. Un drift mayor a 2 seg aparecería como desvío del sistema.
· Test de conexión: hacer un primer escaneo de prueba con red normal antes de arrancar.
· Contingencia: si un día no podés ejecutar, documentar como observación. NO rellenar con datos sintéticos.
Este libro tiene una hoja por etapa. Al final de cada día, abrí la hoja de la etapa que corresponda y completá la fila del día.
Etapa 2 (días 1 al 14): tasa de lectura del QR + duración media escaneo. Condición de luz precargada según rotación. Ver hoja "Etapa 2".
Etapa 3 (días 3, 7 y 11): 3 mediciones de exactitud por día (mañana/tarde/noche) → 9 filas + cortes de red por día. Ver hoja "Etapa 3".
Etapa 4 (días 12 y 13): equipos NUEVOS (BIC-071, BIC-072, VEN-18) creados desde /alta. Alerta AMP + MTBF con captura antes/después. Ver hoja "Etapa 4".
Al finalizar, ver hoja "Resumen final". Los valores se vuelcan a los bloques verdes del TFI (§5.5).
Definiciones operativas:
· Duración media escaneo: tiempo desde que el QR aparece en foco de la cámara hasta que aparece el mensaje verde de confirmación. Cronometrar con otra app en el cel. Promediar al menos 5 escaneos consecutivos.
· Tasa de lectura QR: escaneos exitosos dividido intentos totales * 100. Un intento fallido es cualquiera que tardó más de 5 seg O que necesitó reencuadre manual.
· Escaneos del día: contar SOLO los del cronograma, no los de las pruebas extra.
· Cortes forzados: la métrica valida el MECANISMO DE REINTENTO LOCAL del sistema, no la persistencia atómica del POST inmediato. Al volcarlo al TFI describir así.
· Exactitud de horas: horas registradas por el sistema vs. tiempo real. Ej: activás a 10:00:00, desactivás a 10:30:00, sistema muestra 0.50 h → desvío 0%. Si muestra 0.51 → desvío 2%.
· MTBF: se documenta ANTES y DESPUÉS de cargar fallas sintéticas para mostrar el cambio del cálculo.
Valores esperados de la planilla (95%, 3seg, etc.) son criterios operativos propuestos por la autora, no estándares formales. Su cumplimiento se interpreta como éxito operativo del sistema.

## Etapa 2
Día | Fecha (AAAA-MM-DD) | Condición de luz | Escaneos intentados (n) | Escaneos exitosos (n) | Tasa de lectura QR (%) | Duración media escaneo (seg) | Observaciones
Día 1 |  | Natural
Día 2 |  | Artificial
Día 3 |  | Baja
Día 4 |  | Natural
Día 5 |  | Artificial
Día 6 |  | Baja
Día 7 |  | Natural
Día 8 |  | Artificial
Día 9 |  | Baja
Día 10 |  | Natural
Día 11 |  | Artificial
Día 12 |  | Baja
Día 13 |  | Natural
Día 14 |  | Artificial

## Etapa 3 - Exactitud
Día | Turno | Fecha | Equipo usado | Hora ACTIVAR (HH:MM:SS) | Hora DESACTIVAR (HH:MM:SS) | Minutos reales transcurridos | Horas reales (÷60) | Horas del sistema (del detalle) | Desvío absoluto (h) | Desvío (%) | Observaciones
Día 3 | mañana |  | MON-06
Día 3 | tarde
Día 3 | noche
Día 7 | mañana |  | BIC-005
Día 7 | tarde
Día 7 | noche
Día 11 | mañana |  | MON-09
Día 11 | tarde
Día 11 | noche

## Etapa 3 - Red
Día | Fecha | Cortes forzados (n) | Registros perdidos (n) | Latencia media reintento (seg) | Observaciones
Día 3 |  | 5
Día 7 |  | 5
Día 11 |  | 5

## Etapa 4 - Alertas
Día 12 — Alertas AMP y Vencido con equipo NUEVO BIC-071 (creado desde /alta)
Precondición: dar de alta BIC-071 con tipo=bomba_infusion, umbral_horas=5000, horas_iniciales=0
Prueba | Horas objetivo | Alerta disparada (S/N) | Tiempo hasta el disparo (seg) | Video (nombre archivo)
AMP (aviso 80%) | 4100
Vencido (100%) | 5100

## Etapa 4 - MTBF
Día 13 — MTBF con captura ANTES/DESPUÉS (equipo VEN-18 nuevo)
Precondición: dar de alta VEN-18 con tipo=ventilador, umbral_horas=6000, horas_iniciales=0
Momento | MTBF ventilador (h) | MTBF monitor (h) | MTBF bomba (h) | Captura (archivo)
ANTES de cargar |  |  |  | mtbf_antes.png
Acción: /prueba → Fallas sintéticas → VEN-18, cantidad=4, dias_rango=20
DESPUÉS |  |  |  | mtbf_despues.png

## Etapa 4 - Falla y reset
Día 13 — Registro programático de falla (BIC-072) + reseteo final
Precondición: dar de alta BIC-072 con tipo=bomba_infusion, umbral_horas=5000, horas_iniciales=0
Registro programático de falla
Falla registrada con origen=real (S/N)
Equipo pasó a estado 'En falla o mantenimiento' en tablero (S/N)
Observaciones
Reseteo final (dejar tablero limpio para capturas del TFI)
BIC-071 reseteado (mantenimiento correctivo o baja lógica)
BIC-072 reseteado
VEN-18 reseteado

## Resumen final
Resumen final — valores para el TFI (§5.5)
Indicador | Valor esperado | Valor obtenido | Fuente / cálculo
Tasa de lectura correcta del QR (promedio 14 días) | ≥ 95 % |  | Promedio de "Tasa de lectura QR (%)" de Etapa 2.
Duración media del escaneo (promedio 14 días) | ≤ 3 seg |  | Promedio de "Duración media escaneo" de Etapa 2.
Escaneos totales ejecutados | N |  | Suma de escaneos intentados en Etapa 2.
Cortes de red forzados (total, 3 días) | ≥ 15 |  | 5 cortes por día en días 3, 7 y 11 (esperado 15).
Registros perdidos por cortes de red (total) | 0 |  | Suma de registros perdidos en Etapa 3 - Red.
Latencia media reintento de red | ≤ 10 seg |  | Promedio de latencia en Etapa 3 - Red.
Mediciones de exactitud de horas (N) | 9 |  | 3 mediciones/día x 3 días = 9 mediciones (Etapa 3 - Exactitud).
Desvío promedio en acumulación de horas (N=9) | ≤ 1 % |  | Promedio de desvíos absolutos de la Etapa 3 - Exactitud.
Desvío máximo en acumulación de horas | ≤ 2 % |  | Máximo desvío observado.
Alerta AMP disparada al 80% del umbral (BIC-071) | Sí |  | Ver Etapa 4 - Alertas — completar manualmente.
Alerta Vencido disparada al 100% (BIC-071) | Sí |  | Ver Etapa 4 - Alertas — completar manualmente.
MTBF calculable después de cargar fallas sintéticas | Sí |  | Ver Etapa 4 - MTBF (comparar antes/después).
Registro programático de falla real (BIC-072) | Sí, origen=real |  | Ver Etapa 4 - Falla y reset.